CONCEPTION – SOINS DE SANTÉ

COMPOSANT À FAIBLE ÉMISSION DE PARTICULES (CLASSE DE SALLES BLANCHES DE LA NORME ISO)

ZONES D’ATTENTE2,4

USIN

ESPACES ALIMENTAIRES ET BUANDERIE

ZONES RESTREINTES3

ZONES SEMI-RESTREINTES

ZONES NON RESTREINTES2

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT SPÉCIAL

LAVABLE (PRODUITS CHIMIQUES/

D’ASSAINISSEMENT)

LAVABLE (EAU ET SAVON)

TYPE

CAC

QUALIFICATIONS DES PRODUITS : EN FONCTION DES EXIGENCES FGI DE 2022 POUR LES HÔPITAUX

CRB

NIVEAUX DE PRIX

| PANNEAUX DE PLAFOND QUALIFIÉS DE CERTAINTEED1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EcophonMD FocusMC5 | $$$ | 0,90- 0,95 | 40-43 avec apposition | FV | Oui | Non | Disponible dans différentes couleurs |  | R |  |  |  |  | R |

Panneaux muraux Ecophon AkustoMC (Texona)

$$$$	 0,95	S. O.	  FV	Non	Non	Disponible dans différentes couleurs	A	R	R

| Murs Ecophon Hygiene AdvanceMC | $$$$ | 0,90 | S. O. | FV | Oui | Oui | Entièrement encapsulé, imperméable à l’eau | Classe 3 | A | R | R | R | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

R

Ecophon SoloMC	              $$$$           0,95          S. O.             FV                    Oui	 Non                    Disponible dans différentes couleurs	                                A

| Vinylrock/EnvirogardMC7 | $-$$ | – | 34-36 | G | Oui | Oui | Testé pendant plus de 2 000 cycles de lavage | Classe 5 | A | A |  | R |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A

Testé pendant plus de 2 000 cycles de lavage

VinylShieldMC A et C7	             $$	             –            39-42         FM                       Oui	            Oui		             Classe 5	             A	             A	             R

| COLLECTION SYMPHONYMD – UNE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES ULTRA-DURABLES DONT LA FINITION EST HOMOGÈNE ET LISSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symphony f 5 | $$ | 0,90-0,95 |  | 39-42 avec apposition FV | Oui | Oui | Testé pendant plus de 1 000 cycles de lavage | ​​Classe 4 | R | R8 |  | R8 |  | R |
| Symphony f Rx5 | $$ | 0,95 | 39-42 avec apposition | FV | Oui | Oui | Testé pendant plus de 1 000 cycles de lavage Testé pendant plus de 2 000 cycles de lavage | ​​Classe 4 | A | R8 |  | R8 |  | R |

R

R

R

A

Classe 4

Excellente absorption du son et isolation du son exceptionnelle

FM

Oui

Oui

38-40

38-40

0,75

$$

Symphony m

0,80-0,85

Symphony m HCAC/HNRC6	$$

35-42	FM	Oui	Oui

​​Classe 4	R	R	R	R

| EXEMPLES DE ZONE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambres de patient, salles de soins, pharmacie, services centraux | Espaces d’entreposage des fournitures propres et stériles, salles de stérilisation, espaces de travail dédiés à l’entreposage et au traitement des instruments, espaces de lavage, couloir menant aux zones restreintes | Salles d’opération, salles d’isolation | Installations alimentaires, espaces dédiés à l’alimentation (équipement, fournitures, linges et draps propres et souillés) | Unité de soins intensifs néonataux | Salles d’attente |

| Symphony m Rx6 | $$ | 0,70-0,80 | 40-42 | FM | Oui | Oui | Testé pendant plus de 2 000 cycles de lavage | Classe 3 | A | R |  | R | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOTES DE BAS DE PAGE LÉGENDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Tous les plafonds acoustiques doivent avoir une bordure tégulaire, sauf indication contraire.

2 Tous les panneaux peuvent avoir une bordure tégulaire, une bordure visible ou une bordure étroite visible.

3 Les zones restreintes nécessitent une construction monolithique et, par conséquent, les systèmes de plafond suspendus ne sont pas permis.

4 Il est probable que les panneaux seuls n’atteignent pas les propriétés acoustiques nécessaires pour une salle d’attente. L’ajout de panneaux de mur devrait être envisagé.

5 Utilisation recommandée lors de l’utilisation de partitions de mur couvrant toute la hauteur.

6 Utilisation recommandée lorsqu’un faux plafond ouvert ou partagé est présent.

7 Utiliser uniquement dans les espaces où aucune absorption du son n’est nécessaire.

8 Doit être muni d’un joint d’étanchéité.
Type :

FV : Fibre de verre FM : Fibre minérale G : Gypse

Zones :

A : Peut être utilisé au besoin.

R : Utilisation recommandée dans la zone spécifiée.

NIVEAUX DE PRIX	TYPE DE MATÉRX

COTE SISMIQUE

NIVEAUX DE PRIX

MATÉRIAU

ESPACES ALIMENTAIRES ET BUANDERIE

TYPE DE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

COTE SISMIQUE

FINITION DE LA SURFACE

ZONES RESTREINTES3

ZONES SEMI-RESTREINTES

ZONES NON RESTREINTES

USIN

ZONES D’ATTENTE

| SYSTÈMES DE SUSPENSION QUALIFIÉS DE CERTAINTEED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suspension tégulaire étroite EZ Stab Elite de 9/16 po | $$$ | Acier galvanisé par immersion à chaud (G30) | Acier peint | Catégories A-F | S. O. | R | R |  |  | R | R |

Acier galvanisé par immersion à chaud (G30)

Système EZ Stab Classic de 15/16 po

$$		   Acier peint                              Catégories A-F	S. O.	R	 R	 R	 R

| Système EZ Stab Cleanroom de 15/16 po | $$$$ | Acier galvanisé par immersion à chaud (G60) | Aluminium peint | Catégories A-F | Cellules fermées | A9 | R9 |  | R9 | A9 | A9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Système en aluminium EZ Stab Cleanroom de 15/16 po

$$$$	Aluminium laminé

Aluminium peint

—	Cellules fermées	A9	R9	R9	A9	A9

| Système environnemental EZ Stab Classic de 15/16 po | $$$ | Acier galvanisé par immersion à chaud (G60) | Aluminium peint | Catégories A-F | S. O. | A | R |  | R | A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aluminium peint

Aluminium laminé

Système en aluminium EZ Stab Classic de 15/16 po

$$$$

## —	S. O.	A	R	R	A	A

| Système de suspension recouvert d’aluminium EZ Stab Classic de 15/16 po | $$$ | Acier galvanisé par immersion à chaud (G30) | Aluminium peint | Catégories A-F | S. O. | A | R |  | R | A | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOTES DE BAS DE PAGE |  | LÉGENDE |  | EXEMPLES DE ZONE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Les plafonds des zones restreintes doivent être monolithiques. Tous les types de plafonds apposés sont spécifiquement exclus. 9 Utiliser uniquement si le poids du panneau acoustique est inférieur à 1 lb/pi2. | Zones : A : Peut être utilisé au besoin. R : Utilisation recommandée dans la zone spécifiée. |  | Chambres de patient, salles de soins, pharmacie, services centraux |  | Espaces d’entreposage des fournitures propres et stériles, salles de stérilisation, espaces de travail dédiés à l’entreposage et au traitement des instruments, zones de lavage, couloirs menant aux zones restreintes | Salles d’opération, salles d’isolation | Installations alimentaires, espaces dédiés à l’alimentation (équipement, fourniture, linge et draps propres et souillés) | Unité de soins intensifs néonataux | Salles d’attente |

Remarque : aucune restriction des exigences FGI ne s’applique dans un atrium ou un hall d’entrée. Veuillez consulter notre site Web pour découvrir toutes les solutions de CertainTeed.

CertainTeed, une filiale de Saint-Gobain, façonne l’industrie des produits de construction depuis plus de 110 ans. Chez CertainTeed Architectural, nous avons la solution idéale pour tous les types d’espace et de budget, que ce soit des panneaux ou des systèmes de plafond acoustiques abordables ou encore des joyaux de plafonds personnalisés en métal, en feutre, en fibre de verre ou en bois.

Découvrez notre gamme complète de systèmes de suspension et de plafonds à l’adresse suivante : certainteed.com/architectural.

La présente est un bref outil de référence. CertainTeed n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui peuvent s’être glissées dans ce document par mégarde.

# CertainTeed ARCHITECTURAL

## MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS

20 Moores Road, Malvern, PA 19355  800 233-8990  certainteed.com/architectural

© 09/23 CertainTeed, imprimé aux États-Unis, code no 11-25-524-US-FR